## Forside
Blanket U 09
2010-06-01
Kontrolplan |  |  |  |  | Aflevering til kunde på byggeplads
Opstillingssted:
Opgavens art:
Montør:
Kunde kontaktperson
| Kontroller følgende: |  |  |  |  | OK | Bemærkninger:
1
2
3
4
5
6
7
8
9 |  | Tilslutinger for vand, el og afløb
10 |  | Funktion af vinduer, skodder, persienner - hasper, kroge m.v
11 |  | Afprøvning af håndvaske, brusere, forhæng og ventilatorer
12 |  | Afprøvning af toiletter og evt. kværn
13 |  | Kontrol af løsdele såsom hynder, knager m.m
14 |  | Afprøvning af døre og låse - er de smurt
15 |  | Afprøvning af forbrugsapparater såsom køleskab, kogeplader
kaffemaskiner m.v.
16 |  | Kontroller stole, borde, reoler, omklædingsskabe og senge
17 |  | Lovpligtige el kontroller og målinger.
18 |  | Er installationen isolationsprøvet ( NB Pas på elektronik )
M
19 |  | Er der foretaget funktionsprøvninger - også alle lyskilder
elradiatorer og stikkontakter
20 |  | Er overstrømsbeskyttelsesudstyr korrekt valgt og indstillet
21 |  | Er mærkning med tilhørsforhold og max. Mærke-/indstillings-
strøm foretaget
22 |  | Er mærkning med oplysninger om tavlen foretaget
23 |  | Er afdækning og dækplader monteret
24 |  | Er afbrydere, stikkontakter m.m monteret i henhold til
gældende regler
25 |  | Er kabler/ledninger forskriftsmæssigt oplagt og afsluttet
26 |  | Er kabler beskyttet med mekanisk overlast ved opføringer
fra gulv/jord
27 |  | Er fejlstrømafbrydere kontrolleret og testet: IA A
UL: V, t: s
28
29
30 |  | Er oprydning og bortfjernelse af affald udført
31 |  | Er vognen møbleret ifølge plukordre/tegning
32 |  | Brugerne har fået tilstrækkelig instruktion og uddannelse
33 |  | Instruktionsvejledninger er tilgængelige
34 |  | Alle skilte og mærkater er tilstede og er læsbare
35
36
Andre oplysninger: Se side 2.
Klarmelding:
Dato: |  |  |  | Underskrift:

## Side 2
Blanket U 09.1
2010-06-01
Kontrolplan |  |  | Aflevering til kunde på byggeplads
Her kan anføres oplysninger af enhverart, som er relevante for kundeforholdet eller det udførte
| arbejde, f.x: | Mangler ved det udførte arbejde, senere færdiggørelse/opfølgning, mærke og type på
leverede hvidevarer, eller andre brugsgenstande/udstyr, konstaterede fejl eller mangler ved
eksisterende installationer osv.