## Ark1
Blanket U 09.3
2010-06-01
Kontrolplan | [7 empty] | Klargøring fra værksted
|  | Letvogn |  |  | Toiletsøjle |  | Mandskabsvogn |  |  | Kontorvogn |  |  | Pavillon
|  | Flexmodul |  |  | Andet
Ordrenummer: | [6 empty] | Individnummer:
Klargjort af medarbejder:
| Kontroller følgende: | [7 empty] | OK | Bemærkninger:
1 |  | Letvogne |  | Dækmønster og dæktryk korrekt.
2 |  | Letvogne |  | Virker lys, blinklys og stoplys
3 |  | Letvogne |  | Anhængertræk og låsewire
4 |  | Letvogne |  | Støtteben og næsehjul
5 |  | Letvogne |  | Kopi af registreringsattest
6 |  | Letvogne |  | Vand på tanke - påfyldt
7 |  | Letvogne |  | Betjeningsvejledning til teknik
8
9 |  | Tilslutinger for vand, el og afløb
10 |  | Funktion af vinduer, skodder, persienner - hasper, kroge m.v
11 |  | Afprøvning af håndvaske, brusere, forhæng og ventilatorer
12 |  | Afprøvning af toiletter og evt. kværn
13 |  | Kontrol af løsdele såsom hynder, knager m.m
14 |  | Afprøvning af døre og låse - er de smurt
15 |  | Afprøvning af forbrugsapparater såsom køleskab, kogeplader
kaffemaskiner m.v.
16 |  | Kontroller stole, borde, reoler, omklædingsskabe og senge
17 |  | Lovpligtige el kontroller og målinger.
18 |  | Er installationen isolationsprøvet ( NB Pas på elektronik )
M
19 |  | Er der foretaget funktionsprøvninger - også alle lyskilder
elradiatorer og stikkontakter
20 |  | Er overstrømsbeskyttelsesudstyr korrekt valgt og indstillet
21 |  | Er mærkning med tilhørsforhold og max. Mærke-/indstillings-
strøm foretaget
22 |  | Er mærkning med oplysninger om tavlen foretaget
23 |  | Er afdækning og dækplader monteret
24 |  | Er afbrydere, stikkontakter m.m monteret i henhold til
gældende regler
25 |  | Er kabler/ledninger forskriftsmæssigt oplagt og afsluttet
26 |  | Er kabler beskyttet med mekanisk overlast ved opføringer
fra gulv/jord
27 |  | Er fejlstrømafbrydere kontrolleret og testet: IA A
UL: V, t: s
28
29
30 |  | Er vognen frostsikret ( Alle haner åbne, frostvæske hældt i
toiletter, bruseslanger skal ligge i bunden af brusekabiner )
31 |  | Er vognen møbleret ifølge plukordre/tegning
32 |  | Er rengøring foretaget og i orden
33 |  | Er alle aftaler jfr. Plukordren opfyldt
( Kabler, slanger, samlesæt m.m )
34 |  | VIGTIGST AF ALT: Ville du som betalende kunde være tilfreds
med at modtage denne vogn….
Klarmelding:
Dato: | [5 empty] | Underskrift: